## Solar AC
| Sample packet | 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004
Sr. No. | Description | Short name | Size [byte] | Index | Total upto | Scaling factor | Dummy Values | Scaled Value | Parsing | Signed/Unsigned | Data format | Graph Visibility | Unit
1 | Table Number | TBN | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | U | Dec |  | - | 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 01 |  |  | 1
2 | Run state | RUN_STAT | 4 | 2 | 6 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t RUN_STAT; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.RUN_STAT);//RUN_STAT strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
3 | Grid frequency | AC_F | 4 | 6 | 10 | 0.01 | 100 | 1 |  | U | Dec |  | Hz | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t AC_F; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AC_F);//AC_F strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
4 | DayActive PowerWh | D_ACT_Wh | 4 | 10 | 14 | 0.1 | 100 | 10 |  | S | Dec |  | kWh | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t D_ACT_Wh; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.D_ACT_Wh);//D_ACT_Wh strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
5 | DayReactive PowerWh | D_RACT_Wh | 4 | 14 | 18 | 0.1 | 100 | 10 |  | S | Dec |  | kWh | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t D_RACT_Wh; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.D_RACT_Wh);//D_RACT_Wh strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
6 | Today_Gen_PowerWh | D_GEN_Wh | 4 | 18 | 22 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t D_GEN_Wh; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.D_GEN_Wh);//D_GEN_Wh strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
7 | Total_Active_PowerWh | TOT_ACT_Wh | 8 | 22 | 30 | 0.1 | 100 | 10 |  | S | Dec |  | kWh | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00000000 | uint32_t TOT_ACT_Wh;
8 | Day_Batt_Charge_PowerWh | D_BCHG_Wh | 4 | 30 | 34 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 0000000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t D_BCHG_Wh; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.D_BCHG_Wh);//D_BCHG_Wh strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
9 | Day_Batt_Discharge_PowerWh | D_BDSCHG_Wh | 4 | 34 | 38 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 000000000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t D_BDSCHG_Wh; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.D_BDSCHG_Wh);//D_BDSCHG_Wh strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
10 | Total_Batt_charge_PowerWh | TOT_BCHG_Wh | 8 | 38 | 46 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 00000000000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00000000 | uint32_t TOT_BCHG_Wh;
11 | Total_Batt_Discharge_PowerWh | TOT_BDSCHG_Wh | 8 | 46 | 54 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 000000000000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00000000 | uint32_t TOT_BDSCHG_Wh;
12 | Generator daily operating time | GEN_DAILY_TIME | 4 | 54 | 58 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | Hr | 0000000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t GEN_DAILY_TIME; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.GEN_DAILY_TIME);//GEN_DAILY_TIME strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
13 | SG:Day_Load_PowerWh | D_LOAD_Wh | 4 | 58 | 62 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 000000000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t D_LOAD_Wh; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.D_LOAD_Wh);//D_LOAD_Wh strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
14 | Total_Load_PowerWh | T_LOAD_Wh | 8 | 62 | 70 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 00000000000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00000000 | uint32_t T_LOAD_Wh;
15 | Total_Gen_powerWh | T_GEN_Wh | 8 | 70 | 78 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | kWh | 000000000801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00000000 | uint32_t T_GEN_Wh;
16 | Other test flag bits | Test_flag_bit | 4 | 78 | 82 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 0801000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0801 | uint16_t Test_flag_bit; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.Test_flag_bit);//Test_flag_bit strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
17 | Warning message word 1 | WNG_1 | 4 | 82 | 86 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 000000000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t WNG_1; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.WNG_1);//WNG_1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
18 | Warning message word 2 | WNG_2 | 4 | 86 | 90 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00000000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t WNG_2; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.WNG_2);//WNG_2 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
19 | Fault information word 1 | FLT_1 | 4 | 90 | 94 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 0000000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t FLT_1; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.FLT_1);//FLT_1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
20 | Fault information word 2 | FLT_2 | 4 | 94 | 98 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 000000000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t FLT_2; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.FLT_2);//FLT_2 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
21 | Fault information word 3 | FLT_3 | 4 | 98 | 102 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00000000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t FLT_3; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.FLT_3);//FLT_3 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
22 | Fault information word 4 | FLT_4 | 4 | 102 | 106 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 0000008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t FLT_4; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.FLT_4);//FLT_4 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
23 | Corrected_AH | CORR_AH | 4 | 106 | 110 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | Ah | 008c000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 008c | uint16_t CORR_AH; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.CORR_AH);//CORR_AH strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
24 | Alarms Status1 | AL_1 | 4 | 110 | 114 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 000000000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t AL_1; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AL_1);//AL_1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
25 | Alarms Status2 | AL_2 | 4 | 114 | 118 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00000000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t AL_2; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AL_2);//AL_2 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
26 | UPS Power | UPS_PWR | 4 | 118 | 122 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | W | 0000083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t UPS_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.UPS_PWR);//UPS_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
27 | Grid side voltage L1-N | AC_V | 4 | 122 | 126 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | V | 083508350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0835 | uint16_t AC_V; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AC_V);//AC_V strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
28 | inverter output voltage | INV_V | 4 | 126 | 130 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | V | 08350850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0835 | uint16_t INV_V; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.INV_V);//INV_V strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
29 | Load voltage L1-N | OP_V | 4 | 130 | 134 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | V | 0850053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0850 | uint16_t OP_V; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.OP_V);//OP_V strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
30 | Grid side current L1 | AC_I1 | 4 | 134 | 138 | 0.01 | 100 | 1 |  | S | Dec |  | A | 053401ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0534 | uint16_t AC_I1; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AC_I1);//AC_I1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
31 | Grid external Limter current L1 | AC_EXT_I1 | 4 | 138 | 142 | 0.01 | 100 | 1 |  | S | Dec |  | A | 01ba02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 01ba | uint16_t AC_EXT_I1; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AC_EXT_I1);//AC_EXT_I1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
32 | Inverter output current L1 | INV_I1 | 4 | 142 | 146 | 0.01 | 100 | 1 |  | S | Dec |  | A | 02120b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0212 | uint16_t INV_I1; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.INV_I1);//INV_I1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
33 | Grid side L1 power | AC_PWR | 4 | 146 | 150 | 1 | 100 | 100 |  | S | Dec |  | W | 0b13fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0b13 | uint16_t AC_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AC_PWR);//AC_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
34 | Grid external Limter1 power | AC_LIM_PWR | 4 | 150 | 154 | 1 | 100 | 100 |  | S | Dec |  | W | fff2fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | fff2 | uint16_t AC_LIM_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.AC_LIM_PWR);//AC_LIM_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
35 | inverter outputs L1 power | INV_OUT_PWR | 4 | 154 | 158 | 1 | 100 | 100 |  | S | Dec |  | W | fb9a06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | fb9a | uint16_t INV_OUT_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.INV_OUT_PWR);//INV_OUT_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
36 | Load side L1 power | OP_1_PWR | 4 | 158 | 162 | 1 | 100 | 100 |  | S | Dec |  | W | 06ad06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 06ad | uint16_t OP_1_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.OP_1_PWR);//OP_1_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
37 | Load current L1 | OP_I | 4 | 162 | 166 | 0.01 | 100 | 1 |  | S | Dec |  | A | 06ad04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 06ad | uint16_t OP_I; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.OP_I);//OP_I strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
38 | battery temperature | BATT_TEMP | 4 | 166 | 170 | 0.1 | 100 | 10 |  | U | Dec |  | C | 04e20aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 04e2 | uint16_t BATT_TEMP; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.BATT_TEMP);//BATT_TEMP strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
39 | battery voltage | BATT_V | 4 | 170 | 174 | 0.01 | 100 | 1 |  | U | Dec |  | V | 0aff000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0aff | uint16_t BATT_V; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.BATT_V);//BATT_V strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
40 | battery capacity | BATT_CAP | 4 | 174 | 178 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | % | 000e06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 000e | uint16_t BATT_CAP; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.BATT_CAP);//BATT_CAP strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
41 | battery Status | BATT_STAT | 4 | 178 | 182 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 06ad0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 06ad | uint16_t BATT_STAT; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.BATT_STAT);//BATT_STAT strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
42 | PV1 input power | PV1_PWR | 4 | 182 | 186 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | W | 0000000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t PV1_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.PV1_PWR);//PV1_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
43 | PV2 input power | PV2_PWR | 4 | 186 | 190 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | W | 000000000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t PV2_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.PV2_PWR);//PV2_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
44 | PV3 input power | PV3_PWR | 4 | 190 | 194 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | W | 00000000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t PV3_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.PV3_PWR);//PV3_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
45 | PV4 input power | PV4_PWR | 4 | 194 | 198 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | W | 0000fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t PV4_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.PV4_PWR);//PV4_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
46 | Battery output power | BATT_PWR | 4 | 198 | 202 | 1 | 100 | 100 |  | S | Dec |  | W | fc34f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | fc34 | uint16_t BATT_PWR; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.BATT_PWR);//BATT_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
47 | Battery output current | BATT_I | 4 | 202 | 206 | 0.01 | 100 | 1 |  | S | Dec |  | A | f28013931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | f280 | uint16_t BATT_I; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.BATT_I);//BATT_I strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
48 | load frequency | OP_F | 4 | 206 | 210 | 0.01 | 100 | 1 |  | U | Dec |  | Hz | 13931393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 1393 | uint16_t OP_F; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.OP_F);//OP_F strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
49 | Inverter output frequency | INV_F | 4 | 210 | 214 | 0.01 | 100 | 1 |  | U | Dec |  | Hz | 1393000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 1393 | uint16_t INV_F; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.INV_F);//INV_F strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
50 | Grid side relay status | GRID_RELAY_STAT | 4 | 214 | 218 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 000100100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0001 | uint16_t GRID_RELAY_STAT; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.GRID_RELAY_STAT);//GRID_RELAY_STAT strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
51 | Generator side relay status | GEN_RELAY_STAT | 4 | 218 | 222 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00100000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0010 | uint16_t GEN_RELAY_STAT; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.GEN_RELAY_STAT);//GEN_RELAY_STAT strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
52 | Generator port frequency | GEN_PORT_FRQ | 4 | 222 | 226 | 0.01 | 100 | 1 |  | U | Dec |  | Hz | 0000010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 | uint16_t GEN_PORT_FRQ; | sprintf(Temp_Array, "%.4x", rawACUnion.ACData.GEN_PORT_FRQ);//GEN_PORT_FRQ strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 4);
53 | AC Power_Status | AC_PWR | 2 | 226 | 228 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 010118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 01 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_PWR);//AC_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
54 | AC Mode | AC_MODE | 2 | 228 | 230 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 0118015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 01 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_MODE);//AC_MODE strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
55 | AC Set_temperature | AC_SET_TEMP | 2 | 230 | 232 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | C | 18015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 18 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_SET_TEMP);//AC_SET_TEMP strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
56 | AC IDU_relay_status | AC_IDU_STAT | 2 | 232 | 234 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 015d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 01 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_IDU_STAT);//AC_IDU_STAT strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
57 | AC Room_temperature | AC_ROOM_TEMP | 2 | 234 | 236 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | C | 5d00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 5d |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_ROOM_TEMP);//AC_ROOM_TEMP strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
58 | AC Room_temperature_fraction_value | AC_ROOM_TEMP_FRACT | 2 | 236 | 238 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_ROOM_TEMP_FRACT);//AC_ROOM_TEMP_FRACT strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
59 | AC Fan_level | AC_FAN_L | 2 | 238 | 240 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 056a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 05 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_FAN_L);//AC_FAN_L strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
60 | AC IDU_Fan_RPM | AC_FAN_RPM | 2 | 240 | 242 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 6a000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 6a |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_FAN_RPM);//AC_FAN_RPM strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
61 | AC Active_special_function_1 | AC_SP_1 | 2 | 242 | 244 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 000500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_SP_1);//AC_SP_1 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
62 | AC Adjustable_mode | AC_ADJ_LVL | 2 | 244 | 246 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 0500000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 05 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_ADJ_LVL);//AC_ADJ_LVL strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
63 | AC Swing_status | AC_SWING | 2 | 246 | 248 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_SWING);//AC_SWING strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
64 | AC Error_code | AC_ERR_CODE | 2 | 248 | 250 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 000000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_ERR_CODE);//AC_ERR_CODE strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
65 | AC Active_special_function_3 | AC_SP3 | 2 | 250 | 252 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 0000000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_SP3);//AC_SP3 strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
66 | AC Power | AC_PWR | 2 | 252 | 254 | 1 | 100 | 100 |  | U | Dec |  | - | 00000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00 |  | sprintf(Temp_Array, "%.2x", rawACUnion.ACData.AC_PWR);//AC_PWR strncat(RMSdataLogString, Temp_Array, 2);
67 | File size | FILE SIZE | 8 | 254 | 262 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 000000000c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 00000000 |  |  | 0 | 0
68 | Binary status data | BIN_STAT | 2 | 262 | 264 | NA | - | - |  |  | BINARY |  | - | 0c070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0c |  |  | 12
69 | Real time clock (RTC) | INT TIME | 12 | 264 | 276 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | 070525121328200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 070525121328 |  |  | #NUM!
70 | Signal strength | SNG | 2 | 276 | 278 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | 200000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 20 |  |  | 32
71 | System uptime | SYS UPTIME | 8 | 278 | 286 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 0000000f0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000000f |  |  | 15
72 | Internal temperature | IOT_TEMP | 4 | 286 | 290 | 0.001 | 3 | 3000 |  | U | Dec | 1 | V | 0e74 IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0e74 |  |  | 3700
73 | APN for current TSP | APN | 15 | 290 | 305 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | IOT.COM0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | IOT.COM |  |  | #NUM!
74 | Upload Frequnecy actual | LOG INT | 4 | 305 | 309 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 0000204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 0000 |  |  | 0
75 | Solar AC application software version | ET SWV | 3 | 309 | 312 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | 204 AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 204 |  |  | 516
76 | Telecom Service Provider (TSP) | TSP | 10 | 312 | 322 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | AIRTELR02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | AIRTEL |  |  | #NUM!
77 | Quectel Base Software Version | M66 BSV | 13 | 322 | 335 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | R02A07M08_OCP8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | R02A07M08_OCP |  |  | #NUM!
78 | SIM ICCID | ICCID | 20 | 335 | 355 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | 8991900992480943928F866082076503862020500020000000000000004 | 8991900992480943928F |  |  | #NUM!
79 | IMEI | IMEI | 15 | 355 | 370 | NA | - | - |  |  | ASCII |  | - | 866082076503862020500020000000000000004 | 866082076503862 |  |  | #NUM!
80 | Network type | NW_TYPE | 2 | 370 | 372 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  |  | 020500020000000000000004 | 02
81 | Capacity control ac set level | RES1 | 2 | 372 | 374 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 0500020000000000000004 | 05 |  |  | 5
82 | Additional flags | RES2 | 4 | 374 | 378 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 00020000000000000004 | 0002 |  |  | 2
83 | Reserved 3 | RES3 | 4 | 378 | 382 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 0000000000000004 | 0000 |  |  | 0
84 | Reserved 4 | RES4 | 4 | 382 | 386 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 000000000004 | 0000 |  |  | 0
85 | Reserved 5 | RES5 | 4 | 386 | 390 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 00000004 | 0000 |  |  | 0
86 | Reserved 6 | RES6 | 4 | 390 | 394 | 1 | 10 | 10 |  | U | Dec |  | - | 0004 | 0004 |  |  | 4
Additional flag: Bit0: overcurrent Bit1: batt mode high Bit2: output off overcurrent
Binary status: Bit0: gps Bit1: inverter comm fault Bit2: Ac comm fault Bit3: Sim detect